АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2015                                                                                                                    № 650/15

г. Асино

Об утверждении порядка взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-,газо- и теплоснабжения, водоотведения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

(в ред. от 18.11.2015 года № 844/2015, от 19.07.2017 № 474/17, от 09.02.2018 № 77/18, от 24.07.2019 № 523/19, от 03.04.2025 № 408/25)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций, оперативного взаимодействия и реагирования служб муниципального образования «Асиновское городское поселение» и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1) Порядок взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения (далее - Порядок) согласно приложению № 1;

2) Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения (далее - Положение) согласно приложению № 2;

3) Регламент взаимодействия Администрации Асиновского городского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда (далее - Регламент) согласно приложению № 3;

4) Схему взаимодействия и оповещения при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» согласно приложению № 4;

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально - значимых объектов муниципального образования «Асиновское городское поселение»   при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком, Положением и Регламентом (Приложения № 1, 2,3).

3. Управляющему делами Кухаренко С.А.   опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- И.о. Первого заместителя Главы Администрации

- Асиновского городского поселения	                                                  А.А. Варламов

|  | - Приложение № 1 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от «24» сентября 2015 N 650/15 (в ред. от 27.05.2019 № 341/19) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водоотведения

- Порядок взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, водотведения (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности Администрации Асиновского городского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, кооперативов, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения муниципального образования «Асиновское городское поселение».

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно- монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

- В настоящем Порядке используются понятия и термины, определение которых соответствует законодательству РФ.

- Основной задачей Администрации Асиновского городского поселения, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

(Пункт 5 в редакции Постановления от 18.11.2015 № 844/2015)

- Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и Администрации Асиновского городского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами, действующим федеральным законодательством и законодательством Томской области. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

8.1. своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

8.2. допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и Администрацию Асиновского городского поселения, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. (в ред. от 27.05.2019 № 341/19)

- Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия Администрации Асиновского городского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления, в соответствии с порядком предоставления разрешения на осуществление земляных работ, утверждённым постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 29.03.2023 № 246 (в ред. от 27.05.2019 № 341/19, от 03.04.2025 № 408/25).

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

13.1. не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

13.2. обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

13.3. компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

- Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, ресурсоснабжающая организация  при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны: (в ред. от 27.05.2019 № 341/19)

14.1. принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

14.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течении 15 минут (в течении 30 минут в праздничные дни) с момента выявления технологических нарушений приступить к их ликвидации, о чём уведомить Администрацию Асиновского городского поселения телефонограммой в течение 10 минут с момента выявления технологических нарушений. (в ред. от 27.05.2019 № 341/19)

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

- Во всех жилых многоквартирных домах , организацией по обслуживанию жилого фонда должны быть вывешены таблички с указанием адресов и номеров телефонов аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанности которых входит ликвидация аварий в жилых домах.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от «24»сентября 2015 N 650/15

- ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

- по вопросам энергообеспечения

- 1.	Общие положения.

- Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

- Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных , газопроводных сетей и систем и системы водоотведения, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления, водоотведения.

- Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо-, электроснабжение потребителей и водоотведение должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» , утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

- Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

- В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, газо-,электроснабжении и водоотведении, распоряжением Главы Асиновского городского поселения к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Асиновского района.

  - Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими организациями по территориальной принадлежности.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

  - Распоряжения об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Асиновского района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

2.7.1. вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

2.7.2. организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

2.7.3. предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

  - При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района.

  - Ежегодно, в срок до 1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в Администрацию Асиновского городского поселения графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей.

  - Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в Администрацию Асиновского городского поселения и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

  - Планируемый вывод в ремонт оборудования энергоснабжающих организаций, производится с обязательным информированием Администрации Асиновского городского поселения и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - незамедлительно.

  - При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

  - При проведении плановых (за 10 дней) или аварийно-восстановительных работ (немедленно), на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в Администрацию Асиновского городского поселения, с указанием сроков начала и окончания работ.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

4.1.1. действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго 03.04.1997 №РД 34.03.201-97; «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденные приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» , утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;  «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 и др.) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25);

4.1.2. внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

4.1.3 схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями предприятий и  организаций и согласованные с Администрацией Асиновского городского поселения.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от «24» сентября  2015 N 650/15

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия  Администрации Асиновского городского поселения, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты коммунального хозяйства |  |  |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 1-го и более многоквартирных жилых домов | - Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 1.2. | Отключение теплоснабжения населенного пункта: аварийная остановка котельных; аварийное отключение теплотрассы | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 1.3. | Аварийное отключение горячего водоснабжения 1-го и более жилых домов | - Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |
| 2.1. | Отключение водоснабжения жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.2. | Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.3. | Аварийная остановка насосной станции водоснабжения 1 -2 подъемов, авария на водоочистных сооружениях (с остановкой подачи воды в сеть) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 2.4. | Аварийная остановка канализационной насосной станции (с полной остановкой и угрозой затопления) | - Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 3. Объекты энергетического комплекса |  |  |
| 3.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельная, станция водоснабжения, водоочистные сооружения) | - Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 3.2. | Аварийное отключение ВЛ, ТП, находящихся на территории муниципального образования и обеспечивающих электроэнергией жилищный фонд | - Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) Управляющей организации докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района. - Диспетчер Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Асиновского района докладывает: Главе Администрации Асиновского района (Первому заместителю Главы Администрации); Главе Асиновского городского поселения (Заместителю Главы Асиновского городского поселения) (в ред. от 03.04.2025 № 408/25); в ЦУКС ГУ МЧС по Томской области. |
| 4. Чрезвычайные ситуации |  |  |
| 4.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | - При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, Комиссией по ЧС и ПБ принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. - О принятом Комиссией по ЧС и ПБ решении, Глава муниципального образования докладывает в Администрацию Асиновского района, прокуратуру г. Асино. |
| 4.2. | Паводок на реках, затопление местности от снеготаяния, оползневые явления, поражение местности ядовитыми веществами и другие стихийные бедствия и катастрофы | Глава муниципального образования докладывает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Асиновского района |
| 5. Оперативные действия Администрации Асиновского городского поселения |  |  |
| 5.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ города и не ликвидированные в установленные сроки, а также чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и катастрофы. | - Информация обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ муниципального образования «Асиновское городское поселение», поступившая от диспетчеров ЕДДС, (руководителей) Управляющих организаций, регистрируется в установленном порядке. - Информация об аварийной ситуации уточняется у диспетчера (руководителя) Управляющей организации. - Информация об аварийной ситуации докладывается Главе в срочном порядке (в ред. от 03.04.2025 № 408/25). - Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается в ЕДДС Асиновского района. - Администрация Асиновского городского поселения осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от «24» сентября 2015 N 650/15 (в ред. от 19.07.2017 № 474/17, от 09.02.2018 № 77/18, от 24.07.2019 № 523/19, от 03.04.2025 № 408/25) |
| --- | --- |

СХЕМА

взаимодействия и оповещения при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Директор МКП АГП "АЕРЦ"

Диспетчерская МКП АГП " АЕРЦ» т. 25730

Администрация

Асиновского района

Глава Асиновского района

Первый заместитель

Главы Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности

Директор МУП АГП «Асиновский водоканал»                         Диспетчерская МУП АГП «Асиновский водоканал»                         т. 30160

Администрация

Асиновского городского поселения

Глава

Асиновского городского поселения

Заместитель Главы Асиновского городского поселения

ЕДДС администрации

Асиновского района

т.21335

Дежурно-диспетчерская служба ВЭС

т. 22051

Директор

ООО «УК «Доверие»

Диспетчерская

т. 89528042246

Оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Томской области

т. 83822 511011

Директор

ООО «УК «Эксперт»

Диспетчерская

т. 24919

Директор ООО «УК «Горжилсервис»

Диспетчерская

т. 24919

Директор

ООО «УК «Стандарт»

Диспетчерская

т. 89234175322

Директор

ООО «УК «Вымпел»

Диспетчерская

т. 89234175322

Директор ООО «УК «Уютный дом»

Диспетчерская

т. 83822 984619